## Záradék
Építőipari főösszesítő
KÖLTSÉGBECSLÉS
Megrendelő :
Tiszaderzs Nagyközség Önkormányzata
5243 Tiszaderzs, Fő u. 19.
A beruházás helyszíne:
Tiszaderzs– Általános iskola
5243 Tiszaderzs, Fő u. 22. Hrsz.: 2
A munka leírása:
Épület energetikai korszerűsítése épületgépészet és megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyag+Díj költség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Kelt:
2017-11-02 | Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag + Díj összege (Nettó) | Anyag + Díj összege (Bruttó)
Fűtés | 0 | 0
Mind összesen: | 0 | 0

## Fűtés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag+Díj egységár | Anyag+Díj összesen
1 | Meglévő rendszer bontása 2000 m2-ig | 1 | db |  | 0
2 | Épületgépészeti csővezetékek szerelése | 1 | klt |  | 0
3 | Fűtési rendszer szerelvényeinek és berendezéseinek szerelése ( elzárók, szabályzók, visszacsapó szelepek, biztonsági szelepek, tágulási tartályok szivattyúk) 1000 m2-ig | 1 | klt |  | 0
4 | Gázüzemű lakásberendezési tárgyak, Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra, kondenzációs falikazán, 40 kW teljesítményig, Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, Névleges teljesítmény: 35 kW | 2 | db |  | 0
5 | Függőleges kéményrendszer, átm. 80/125 mm füstcső és kiegészítőivel, tetőátvezető/kémény elemmel, rögzítő- és csőbilinccsel, felszerelve, 50 kW-ig | 2 | db |  | 0
6 | Automatikai egység telepítése, komplett kábelezéssel, szabályzó szerelvényei, 50 kW-ig | 1 | klt |  | 0
7 | Költségtérítések | 1 | klt |  | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0